3700000104405

行政许可

计量授权（承担国家法定计量检定机构任务的授权和专项计量授权）服务指南

山东省质量技术监督局

2018-1-1发布并实施

目  录

一、办理要素………………………………………………………3

（一）适用范围……………………………………………………3

（二）事项审查类型………………………………………………3

### （三）事项名称和编码……………………………………………3

### （四）实施机构……………………………………………………3

（五）申请主体……………………………………………………3

（六）受理地点……………………………………………………3

（七）办理依据……………………………………………………4

（八）办理条件……………………………………………………6

（九）数量限制……………………………………………………7

（十）禁止性要求…………………………………………………7

（十一）申请材料…………………………………………………8

（十二）办理时限…………………………………………………9

（十三）收费依据及标准…………………………………………9

（十四）审批结果…………………………………………………9

（十五）结果送达…………………………………………………9

（十六）申请人权利和义务………………………………………9

（十七）咨询服务…………………………………………………10

二、办理流程………………………………………………………10

（一）申请…………………………………………………………10

（二）办理进程查询………………………………………………12

（三）获取审批决定书……………………………………………12

（四）流程图………………………………………………………12

三、救济途径………………………………………………………12

（一）投诉…………………………………………………………13

（二）行政复议或行政诉讼………………………………………14

四、表单填写………………………………………………………15

五、有关说明………………………………………………………15

一、办理要素

(一) 适用范围

本手册适用于各级质监部门依法设置的计量检定机构或者授权建立的计量检定机构、部门、单位、或单位的计量检定机构办理计量授权（承担国家法定计量检定机构任务的授权和专项计量授权）

（二）事项审查类型

行政许可

（三）事项名称和编码

事项名称：计量授权（承担国家法定计量检定机构任务的授权和专项计量授权）

编码：3700000104405（3700000104405-001和3700000104405-002）

（四）实施机构

实施机构：烟台市质量技术监督局

（五）申请主体

申请主体: 各级质监部门依法设置的计量检定机构或者授权建立的计量检定机构、部门、单位或单位的计量检定机构

（六）受理地点

烟台市政务服务中心二楼质监窗口，地址：烟台市芝罘区菜市街46号，联系电话：0535-6631649

（七）办理依据

1. 《中华人民共和国行政许可法》（2003年8通过，2004年7月1日起施行。）

2.《中华人民共和国计量法》（1985年9月通过，2009年8月第一次修正，2013年12月第二次修正，2015年4月第三次修正，2017年12月第四次修正)第二十条：“县级以上人民政府计量行政部门可以根据需要设置计量检定机构，或者授权其他单位的计量检定机构，执行强制检定和其他检定、测试任务。”
    3.《中华人民共和国计量法实施细则》（经国务院批准，1987年2月国家计量局发布，2016年2月第一次修正，2017年3月第二次修正)第三十条：“县级以上人民政府计量行政部门可以根据需要，采取以下形式授权其他单位的计量检定机构和技术机构，在规定的范围内执行强制检定和其他检定、测试任务：（一）授权专业性或区域性计量检定机构，作为法定计量检定机构；（二）授权建立社会公用计量标准；（三）授权某一部门或某一单位的计量检定机构，对其内部使用的强制检定计量器具执行强制检定；（四）授权有关技术机构，承担法律规定的其他检定、测试任务。”

4.《质量监督检验检疫行政许可实施办法》（国家质检总局令第149号）
    5.《计量授权管理办法》（1989年国家技术监督局令第4号）第五条：“申请授权必须具备的条件：（一）计量标准、检测装置和配套设施必须与申请授权项目相适应，满足授权任务的要求；（二）工作环境能适应授权任务的需要，保证有关计量检定、测试工作的正常进行； （三）检定、测试人员掌握有关专业知识和计量检定、测试技术，并经授权部门考核合格； （四）具有保证计量检定、测试结果公正、准确的有关工作制度和管理制度。”；第六条：“申请授权应按以下规定向有关人民政府计量行政部门提出申请。……（二）申请承担计量器具新产品样机试验的授权，向当地省级人民政府计量行政部门提出申请；（三）申请对本部门内部使用的强制检定计量器具执行强制检定的授权，向同级人民政府计量行政部门提出申请；……（五）申请作为法定计量检定机构、建立社会公用计量标准，承担计量器具产品质量监督试验和对社会开展强制检定、非强制检定的授权，应根据申请承担授权任务的区域，向相应的人民政府计量行政部门提出申请。”；第七条：“申请授权应递交计量授权申请书，并同时报送有关技术文件和资料。”
    6.《法定计量检定机构监督管理办法》（2001年国家质量技术监督局令第15号)第五条：“申请作为法定计量检定机构应当具备以下条件：（一）具有法人资格或者有独立建制，其负责人应当有法定代表人的委托书，能独立公正地开展工作； （二）在申请开展的项目上有相应的技术水平和计量管理能力；（三）有与其申请开展的项目相适应的计量基、标准装置和配套设备；（四）有与其申请开展的项目相适应的计量检定人员和计量管理人员；（五）有能保证申请开展的项目正常进行的工作环境和设施；（六）有相应的质量保证体系”；第七条：“省级质量技术监督部门负责受理本行政区域内下列计量检定机构的考核申请并组织考核：（一）省级质量技术监督部门依法设置的省级以下（不含省级，下同）计量检定机构；（二）省级质量技术监督部门授权建立的计量检定机构……”；第十二条：“法定计量检定机构需要新增授权项目，应当向授权的质量技术监督部门提出新增授权项目申请，经考核合格并获得授权证书后，方可开展新增授权项目的工作”。
    7.《专业计量站管理办法》（1991年9月国家技术监督局令第24号)第六条：“建立专业计量站，应当根据申请承担授权任务的区域，由申请授权任务的主管部门向相应的人民政府计量行政部门提交申请报告，并报送有关技术文件和资料。”

8.《关于加强计量检定授权管理工作的通知》（国质检量〔2002〕301号）

9.《法定计量检定机构考核规范》（JJF1069-2012）

10.《计量标准考核规范》（JJF1033-2016）

（八）办理条件

1.符合计量授权统筹规划，经济合理、就地就近、方便生产、利于管理的原则；

2.对申请法定计量检定机构、面向社会开展计量检定工作的单位，质量手册应符合《法定计量检定机构考核规范》（JJF1069）的要求；对申请承担内部强制检定工作的单位，管理体系应符合《计量标准考核规范》（JJF1033）的要求；

3.具有法人资格或者有独立建制，其负责人应当有法定代表人的委托书，能独立公正地开展工作；

4.计量标准、检测装置和配套设施必须与申请授权项目相适应，满足授权任务的要求；

5.工作环境能适应授权任务的需要，保证有关计量检定、测试工作的正常进行；

6.检定、测试人员掌握有关专业知识和计量检定、测试技术，并经授权部门考核合格；

7.具有保证计量检定、测试结果公正、准确的有关工作制度和管理制度。

（九）数量限制

无数量限制

（十）禁止性要求

1.申请事项依法不需要取得行政许可的，应当即时告知申请人不受理。

2.申请事项不属于本行政机关职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请。

3.申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，不予受理，并给予警告；行政许可申请属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，申请人在一年内不得再次申请该行政许可。

（十一）申请材料

1.《计量授权申请书》网上填写，并提供纸质材料一份；

2.机构依法设立的文件副本（网上提交原件扫描件，并提供复印件一份）；

3.机构法定代表人任命文件副本（网上提交原件扫描件，并提供复印件一份）；

4.考核项目表（B1、B2、B3、B4、B5）（网上提交原件扫描件）；

5.考核规范与质量体系文件对照检查表（网上提交原件扫描件）；

6.证书报告人签发人员一览表（D1表）（网上提交原件扫描件）；

7.证书报告人签发人员考核记录（D2表）（网上提交原件扫描件）；

8.质量手册（网上提交原件扫描件，申请内部强制检定授权的机构可不上报）；

9.程序文件目录（网上提交原件扫描件，申请内部强制检定授权的机构可不上报）；

10.已参加的实验室之间比对和（或）能力验证活动目录及结果（网上提交原件扫描件）；

11.政府计量行政部门同意授权的文件（网上提交原件扫描件，并提供原件；申请专项计量授权时提供）；

12.企业名称变更的，提交工商行政管理部门出具的更名证明性材料（网上提交原件扫描件；并提供复印件一份；变更时适用）；

13.企业地址名称变更的，提交有关行政主管部门出具的变更证明性材料（网上提交原件扫描件；并提供复印件一份；变更时适用）。

（十二）办理时限

1.受理时限：5个工作日内作出受理决定、不予受理决定，或者一次告知需要补正的全部内容。

2.审批时限：法定时限20个工作日，承诺时限10个工作日。（型式评价时间和申请人整改时间不计算在内）

（十三）收费标准与依据

此项许可事项不收费

（十四）审批结果

法定计量检定机构计量授权证书或专项计量授权证书（纸质版）、不予行政许可决定书（纸质版、电子版）。

（十五）结果送达

窗口辅助岗位工作人员按照有关规定向申请人快递许可证书或《不予许可决定书》，留存快递寄送凭证和签收回执存档备查并扫描上传至审批系统。

（十六）申请人权利和义务

1.依据《中华人民共和国行政许可法》等，申请人依法享有以下权利：

（1）符合法定条件、标准的，申请人有依法取得行政许可的平等权利，行政机关不得歧视。

（2）申请人对行政机关实施行政许可，享有陈述权、申辩权；有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼；其合法权益因行政机关违法实施行政许可受到损害的，有权依法要求赔偿。

（3）申请人发现违法从事行政许可事项的活动，有权向行政机关举报，行政机关应当及时核实、处理。

2.依据《中华人民共和国行政许可法》等，申请人依法履行以下义务：

（1）不得涂改、倒卖、出租、出借行政许可证件，或者以其他形式非法转让行政许可；

（2）不得超越行政许可范围进行活动；

（3）应当如实提交有关材料和反映真实情况，并对其申请材料实质内容的真实性负责。

（十七）咨询服务

咨询地点：烟台市政务服务中心二楼质监窗口，烟台市芝罘区菜市街46号。

办理时间：工作日8:30-12:00,14:00-17:00（夏时），13:30-16:30（冬时）。

咨询电话：0535-6631649。

政务服务中心质监窗口受理审查岗位人员负责对申请人咨询、疑问给予解释答复。对有明确规定的应当按规定当场或者自咨询人提出咨询之日起15个工作日内答复。没有明确规定或不便当场答复的，应当做好记录，及时协商、请示后第一时间将答复意见告知申请人。

为减轻申请人负担，提高申请材料质量，对申请人选择预先服务指导的，由受理审查岗位人员对申请人在线提交的电子文本材料进行预先指导服务，告知申请人材料存在的问题及补充、修正建议。对材料齐全、符合法定形式的，及时通知申请人在线提交正式申请。

二、办理流程

（一）申请

1.提交方式

提交方式：包括网络提交、书面提交（含窗口提交、信函提交）两种方式，网络申请是启动申请人申请的首要条件。接收工作由受理审查岗位人员负责。

省局保留省局专项计量授权机构的计量授权受理权限，其他事项由申请单位所在地市局负责受理。接收工作根据工作分工由省、市局政务大厅受理审查岗位人员负责。

（1）网络接收。申请人登陆山东省质监局网站网上办事大厅（http://123.232.28.39:8899/JYJCNET/main.jsp）或者省级政务服务平台（http://zwfw.sd.gov.cn），在线填写《计量授权申请书》，上传规定的申请材料。

（2）书面接收。申报时不再要求申请人先行提交纸质材料。对需要现场核查的，由审查组携带打印的网上申报材料，结合现场审查由企业现场签章后，审查组带回留档备查。对不需要现场核查的，由申请人承诺声明电子材料与纸质材料一致，纸质材料寄送所在地市局政务受理窗口。

地点：烟台市政务服务中心二楼质监窗口，烟台市芝罘区菜市街46号。

办理时间：工作日8:30-12:00,14:00-17:00（夏时），13:30-16:30（冬时）。

咨询电话：0535-6631649。

2.补正材料

材料不齐全、不符合法定形式的，应当场或5个工作日内返回材料，发放《补正告知书》。

3.获取受理凭证和办理结果

（1）对于符合要求的, 当场或5个工作日内发放《受理决定书》。

（2）对属于禁止性要求中第2-第4种情形，不予受理的，当场或5个工作日内发放《不予受理决定书》。

（二）办理进程查询

社会公众可登陆省监局网站“查询服务”专栏或省级政务服务平台“结果公示”栏查询。申请人除上述途径外，也可通过审批系统申报账户实时查询办理进程和办理结果。

（三）获取审批决定书

窗口辅助岗位工作人员按照有关规定向申请人快递许可证书或《不予许可决定书》，留存快递寄送凭证和签收回执存档备查并扫描上传至审批系统。

（四）流程图

见附件。

三、救济途径

（一）投诉

1．投诉事项。有下列行为的，申请人可以进行投诉：

（1）对符合法定条件的计量授权申请不予受理或不予批准的；

（2）不在法定期限内批准的；

（3）工作人员服务态度蛮横的；

（4）受理、审查、审批环节中存在其它违法违规行为的；

2．投诉举报程序：

（1）受理。对接收到的各类行政许可投诉举报，由批转承办单位确认是否属于本单位职责范围，对属于本单位职责范围的，做好受理登记，商情批转相关部门。

（2）承办。承办单位应依据职责及批转要求，组织或委托市（县）局、审查（评审）组织机构或执法机构等单位开展调查，提取相关证据，依法作出相应处理。

（3）反馈。承办单位将调查处理结果报请分管局长审批，依照投诉举报信件的性质不同，按下列程序实施反馈并做好办结登记。一是对信访类投诉举报结果，将结果及相关材料反馈办公室。二是非信访类投诉举报（包括省长信箱、省领导批转、总局批转、局长信箱、局领导信件、其他部门批转等）结果，在规定时限内按照来信提供的有效联系方式直接予以答复，对无法联系的作好记录，按规定办结存档。

3．投诉渠道

（1）窗口投诉：省局政务大厅，地址：济南市历阳大街6号；

（2）电话投诉：0531-12365

（3）网络投诉：省局网站“局长信箱”栏目

（4）信函投诉：通讯地址：济南市历阳大街6号，邮编：250002

各市政务大厅地址及联系方式见省局网站“行政许可”专栏或各市局网站。

（二）行政复议或行政诉讼

1.行政复议或行政诉讼事项

公民、法人或者其他组织认为有下列侵犯其合法权益的情形之一的，可以申请行政复议或提起行政诉讼：

（1）认为作出的行政许可决定不符合规定以及相应的不作为的；

（2）认为作出的行政许可变更不符合规定以及相应的不作为的；

（3）认为作出的行政许可延续不符合规定以及相应的不作为的；

（4）认为作出的行政许可撤回不符合规定以及相应的不作为的；

（5）认为作出的行政许可注销不符合规定以及相应的不作为的；

（6）认为作出的行政许可撤销不符合规定以及相应的不作为的；

（7）认为未公开行政许可决定的；

（8）认为未提供行政许可监督检查记录的；

（9）认为行政许可过程中的告知补正申请材料、听证等通知行为，导致许可程序对申请人事实上终止的；

（10）其他依法可以申请行政复议或提起行政诉讼的情形。
    2.行政复议受理机关：

（1）山东省政府法制办   地址：济南市省府前街1号  邮编：250011

（2）国家质检总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号   邮编：100088

3.行政诉讼受理机关

济南市市中区人民法院  地址：济南市英雄山路197号

邮编：250002

四、表单填写

附件一申请与受理类表单

附件二特别程序类表单

附件三审批流程图

五、有关说明

本服务指南根据法律法规规章相关内容的修改变动情况和工作实际要求，予以实时更新。

附件一申请与受理类表单

附件1-1附件1-1《法定计量检定机构考核申请书》

附件1-2《山东省质量技术监督局行政许可申请受理通知书》

法定计量检定机构

考 核 申 请 书

（格式）

申请机构名称：

（盖公章）

申请机构负责人：

（签字）

申  请  日  期：______年_____月_____日

受理申请单位名称: _______________________

受  理  日  期:  ______年_____月_____日

经办人 (签字):________________

- 基本情况

| 机构名称： |
| --- |
| 依法设立的文件名称及编号： |
| 法定代表人： |
| 法定代表人聘任文件名称及编号： |
| 主管部门： |
| 授权部门名称及授权证书号： |
| 地址： |
| 联系人 | 电话 | 传真 | 电子信箱 | 邮政编码 |
| 机构负责人 | 职务名称 | 姓名 | 文化程度 | 技术职称 |
| 正职 |  |  |  |  |
| 副职 |  |  |  |  |
| 副职 |  |  |  |  |
| 副职 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 质量负责人 |  |  |  |  |
| 人力资源 | 职工总数 | 技术人员数 | 高级职称人数 | 中级职称人数 |
| 各类人员数 |  |  |  |  |
| 占职工总数比例 |  |  |  |  |
| 设备资源 | 计量基准数 | 计量标准数 | 设备总台套数 | 设备固定 资产总额 |
| 设施资源 | 实验办公 用房面积 | 恒温 实验室面积 | 非恒温 实验室面积 | 非实验 用房面积 |
| 工作量 | 年检定 台件数 | 年校准 台件数 | 年商品量/商品包装检验批次 | 年型式评 价批次 | 年能源效率标识计量检测批次 |
| 年 |  |  | / |  |  |

二、承担（或申请承担）法定任务和开展（或申请开展）业务范围

三、提供如下文件

1、机构依法设立的文件副本                          1份

2、机构法定代表人任命文件副本                      1份

3、授权的法定计量检定机构授权证书副本              1份

4、考核项目表B1——检定项目                        1份

5、考核项目表B2——校准项目                        1份

6、考核项目表B3――商品量/商品包装检验项目         1份

7、考核项目表B4――型式评价项目                    1份

8、考核项目表B5----能源效率标识计量检测项目        1份

9、考核规范与管理体系文件对照检查表                 1份

10、证书报告签发人员一览表(D1表)                   1份

11、证书报告签发人员考核记录(D2表)                 1份

12、质量手册                                        1份

13、程序文件目录                                    1份

14、已参加的计量比对和（或）能力验证活动目录及结果 1份

（以上文件除提供纸质文件外，其中4-11项还应提供电子文本各一份）

附录Ｂ                       考核项目表

B1——检定项目（格式）

序号：                                     第   页，共   页

| 所建计量基、标准名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 计量基、标准考核证书号 | 社会公用计量标准证书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量标准器及配套设备 | 型号规格 | 制造厂 及编号 | 测量 范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准周期 | 末次检定/校准日期 | 检定/校准证书号 |
| 开展检定 项目名称 | 是否同时开展校准 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 依据检定规程名称及编号 |
| 考核记录 |
| 考核内容 | 评价意见 | 说明 |
| 1、计量基标准证书及文件集 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 2、计量标准器及配套设备 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 3、量值溯源 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 4、设施与环境条件 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 5、人员资质及能力 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 6、开展检定、校准的依据 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 7、原始记录 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 8、检定、校准证书 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 9、期间核查 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 10、测量不确定度评定 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 11、检定、校准结果的质量控制 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 12、现场试验 | (符合(有缺陷(不符合(无 |  |
| 考核结论：(符合 (有缺陷 (不符合 注：1、在选项上打√；2、评定为不符合或有缺陷的应在说明中指出“不符合项/缺陷项记录表”编号 |

考核日期：   年  月  日 考评员：               考核组长：        机构负责人：

考核项目表

B2——校准项目（格式）

序号：                                     第   页，共   页

| 所建计量基、标准名称 | 测量范围 | 校准测量能力/准确度等级/最大允许误差 | 计量基、标准考核证书号 | 社会公用计量标准证书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量标准器具和配套设备 | 型号规格 | 制造厂及编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准周期 | 末次检定/校准日期 | 检定/校准 证书号 |
| 开展校准项目的 器具或参数名称 | 测量范围 | 校准测量能力/准确度等级/最大允许误差 | 依据校准规范名称及编号 |
| 考核记录 |
| 考核内容 | 评价意见 | 说明 |
| 1、计量基标准证书及文件集 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 2、计量标准器及配套设备 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 3、量值溯源 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 4、设施与环境条件 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 5、人员资质及能力 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 6、校准依据的文件 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 7、原始记录 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 8、校准证书 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 9、测量不确定度评定 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 10期间核查 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 11、校准结果的质量控制 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 12、现场试验 | (符合(有缺陷(不符合(无 |  |
| 考核结论：(符合 (有缺陷 (不符合 注：1、在选项上打√；2、评定为不符合或有缺陷的应在说明中指出“不符合项/缺陷项记录表”编号 |

考核日期：   年  月  日 考评员：      考核组长：      机构负责人：

考核项目表

B3——商品量/商品包装检验项目（格式）

序号：                                    第   页，共   页

| 开展商品量/商品包装检验参数名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 依据文件名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量设备名称 | 型号规格 | 制造厂及编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准周期 | 末次检定/ 校准日期 | 检定/校 准证书号 |
| 考核记录 |
| 考核内容 | 评价意见 | 说明 |
| 1、检验依据文件 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 2、测量设备 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 3、量值溯源 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 4、人员资质与能力 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 5、环境条件 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 6、抽样方案 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 7、试验方法 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 8、测量不确定度评定 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 9、原始记录 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 10检验报告 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 11、现场试验 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 考核结论：(符合 (有缺陷 (不符合 注：1、在选项上打√；2、评定为不符合或有缺陷的应在说明中指出“不符合项/缺陷项记录表”编号 |

考核日期：   年  月  日 考评员：      考核组长：      机构负责人：

考核项目表

B4——型式评价项目（格式）

序号：                                     第   页，共   页

| 计量器具名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 依据文件名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测参数 | 使用仪器设备/标准物质 |
| 序号 | 名称 | 名称 | 型号规格 | 制造厂及编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准周期 | 末次检定/校准日期 |
| 考核记录 |
| 考核内容 | 评价意见 | 说明 |
| 1、依据文件 | (符合 (有缺陷 (不符合 |  |
| 2、检测与试验项目 | (符合 (有缺陷 (不符合 |  |
| 3、测量设备 | (符合 (有缺陷 (不符合 |  |
| 4、量值溯源 | (符合 (有缺陷 (不符合 |  |
| 5、试验设备 | (符合 (有缺陷 (不符合 |  |
| 6、设施与环境条件 | (符合 (有缺陷 (不符合 |  |
| 7、人员资质与能力 | (符合 (有缺陷 (不符合 |  |
| 8、型式评价流程 | (符合 (有缺陷 (不符合 |  |
| 9、型式评价方法 | (符合 (有缺陷 (不符合 |  |
| 10原始记录 | (符合 (有缺陷 (不符合 |  |
| 11、型式评价报告 | (符合 (有缺陷 (不符合 |  |
| 12、测量不确定度评定 | (符合 (有缺陷 (不符合 |  |
| 13、检测结果的质量控制 | (符合 (有缺陷 (不符合 |  |
| 14、现场试验 | (符合 (有缺陷 (不符合 |  |
| 考核结论：(符合 (有缺陷 (不符合 注：1：在选项上打√ 2：评定为不符合或有缺陷的应在说明中指出“不符合项/缺陷项记录表”编号 |

考核日期：   年  月  日 考评员：                 考核组长：      机构负责人：

考核项目表

B5－能源效率标识计量检测项目

序号：                                               第  页，共  页

| 用能产品名称 | 测量参数和测量范围 | 测量不确定度 | 依据文件名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量设备名称 | 型号规格 | 制造厂及编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准周期 | 末次检定/校准日期 | 检定/校准证书号 |
| 考核记录 |
| 考核内容 | 评价意见 | 说明 |
| 1、依据文件 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 2、测量设备 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 3、量值溯源 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 4、设施与环境条件 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 5、人员资质与能力 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 6、抽样 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 7、检测方法 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 8、测量不确定度评定 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 9、原始记录与数据处理 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 10检测结果的评定 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 11、检测报告 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 12、检测结果的质量控制 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 13、现场试验 | (符合(有缺陷(不符合 |  |
| 考核结论：□符合 □有缺陷 □不符合 注：1、在选项上打√；2、评定为不符合或有缺陷的应在说明中指出“不符合项/缺陷项记录表”编号 |

考核日期：  年  月  日      考评员：       考核组长：      机构负责人：

附录Ｃ

考核规范要求与管理体系文件对照检查表（格式）

| 考核规范条款 | 管理体系文件编号及条款号 | 考核结果 | 考核说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4组织和管理 |  |
| 4.1地位 |  |  |
| 4.1.1依法设置的机构 |  |  |  |
| 4.1.2授权建立的机构 |  |  |  |
| 4.2责任 |  |  |
| 4.2.1职责 |  |  |  |
| 4.2.2任务 |  |  |  |
| 4.3基本条件 |  |  |
| 4.3.1总则 |  |  |  |
| 4.3.2基本要求 |  |  |  |
| 4.3.3沟通机制 |  |  |  |
| 5 管理体系 |  |
| 5.1总体要求 |  |  |  |
| 5.2管理职责 |  |  |  |
| 5.3体系文件 |  |  |  |
| 5.3.1总则 |  |  |  |
| 5.3.2质量方针与总体目标 |  |  |  |
| 5.3.3质量手册 |  |  |  |
| 5.3.4程序文件 |  |  |  |
| 5.4文件控制 |  |  |  |
| 5.5记录控制 |  |  |  |
| 5.6管理评审 |  |  |
| 5.6.1总则 |  |  |  |
| 5.6.2评审输入 |  |  |  |
| 5.6.3评审输出 |  |  |  |
| 6资源配置和管理 |  |
| 6.1总则 |  |  |
| 6.2人员 |  |  |
| 6.2.1人员配备 |  |  |  |
| 6.2.2人员资质 |  |  |  |
| 6.2.3人员培训 |  |  |  |
| 6.2.4人员职责 |  |  |  |
| 6.2.5授权与记录 |  |  |  |
| 6.3设施和环境条件 |  |  |
| 6.3.1总则 |  |  |  |
| 6.3.2环境条件控制 |  |  |  |
| 6.3.3实验室设施 |  |  |  |
| 6.4测量设备 |  |  |
| 6.4.1设备配置 |  |  |  |
| 6.4.2设备性能 |  |  |  |
| 6.4.3设备使用 |  |  |  |
| 6.4.4设备记录 |  |  |  |
| 6.4.5设备管理 |  |  |  |
| 7检定、校准和检测的实施 |  |
| 7.1检定、校准和检测实施的策划 |  |  |  |
| 7.2与顾客有关的过程 |  |  |
| 7.2.1要求、标书和合同的评审 |  |  |  |
| 7.2.2服务顾客 |  |  |  |
| 7.3检定、校准和检测方法及方法的确认 |  |  |
| 7.3.1总则 |  |  |  |
| 7.3.2方法的选择 |  |  |  |
| 7.3.3机构制定的方法 |  |  |  |
| 7.3.4非标准的方法 |  |  |  |
| 7.3.5方法的确认 |  |  |  |
| 7.3.6校准测量能力 |  |  |  |
| 7.3.7测量不确定度的评定 |  |  |  |
| 7.3.8数据控制 |  |  |  |
| 7.4服务和供应品的采购 |  |  |
| 7.4.1采购过程 |  |  |  |
| 7.4.2采购信息 |  |  |  |
| 7.4.3服务和供应品的验证 |  |  |  |
| 7.5分包 |  |  |
| 7.5.1分包原则 |  |  |  |
| 7.5.2校准分包 |  |  |  |
| 7.6量值溯源 |  |  |
| 7.6.1总则 |  |  |  |
| 7.6.2设备的检定（或校准） |  |  |  |
| 7.6.3计量基标准和标准物质 |  |  |  |
| 7.7抽样 |  |  |
| 7.7.1抽样过程 |  |  |  |
| 7.7.2抽样控制 |  |  |  |
| 7.7.3抽样记录 |  |  |  |
| 7.8检定、校准和检测物品的处置 |  |  |
| 7.8.1 物品处置过程 |  |  |  |
| 7.8.2物品标识 |  |  |  |
| 7.8.3物品接收 |  |  |  |
| 7.8.4物品存储 |  |  |  |
| 7.9检定、校准和检测质量的保证 |  |  |
| 7.9.1检定、校准和检测过程的控制 |  |  |  |
| 7.9.2检定、校准和检测结果的控制 |  |  |  |
| 7.9.3计量比对和能力验证的实施 |  |  |  |
| 7.9.4质量控制数据分析 |  |  |  |
| 7.10原始记录和数据处理 |  |  |
| 7.10.1记录内容 |  |  |  |
| 7.10.2记录时机 |  |  |  |
| 7.10.3记录改动 |  |  |  |
| 7.11结果报告 |  |  |
| 7.11.1总则 |  |  |  |
| 7.11.2检定证书 |  |  |  |
| 7.11.3校准证书 |  |  |  |
| 7.11.4检测报告 |  |  |  |
| 7.11.5 意见和解释 |  |  |  |
| 7.11.6结果的电子传输 |  |  |  |
| 7.11.7证书和报告的格式 |  |  |  |
| 7.11.8证书和报告的修改 |  |  |  |
| 7.11.9证书和报告的管理 |  |  |  |
| 8管理体系改进 |  |
| 8.1改进 |  |  |
| 8.2不符合工作的控制 |  |  |  |
| 8.3顾客满意和投诉 |  |  |
| 8.3.1顾客满意 |  |  |  |
| 8.3.2顾客投诉 |  |  |  |
| 8.4内部审核 |  |  |
| 8.4.1审核过程 |  |  |  |
| 8.4.2消除不符合及原因 |  |  |  |
| 8.4.3审核记录 |  |  |  |
| 8.4.4后续活动 |  |  |  |
| 8.5纠正措施 |  |  |
| 8.5.1总则 |  |  |  |
| 8.5.2原因分析 |  |  |  |
| 8.5.3纠正措施的选择和实施 |  |  |  |
| 8.5.4纠正措施的监控 |  |  |  |
| 8.5.5附加审核 |  |  |  |
| 8.6预防措施 |  |  |  |

填表说明：

1、“管理体系文件编号及条款号”由申请考核机构负责填写，“考核结果”、“考核说明”两栏由考核组负责填写。

2、“考核结果”应逐个条款进行评价。当某条款符合时用Y表示，，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款存在缺陷项时用D表示，当某条款该机构不适用时用N/A表示；

3、当某条款存在不符合或缺陷项时，应同时在“考核说明”中详细描述，或者说明“不符合项/缺陷项记录表”编号。

附录D       证书报告签发人员考核表

D1 证书报告签发人员一览表

机构名称:                                             第  页 共   页

| 序号 | 姓名 | 签发领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检定 | 校准 | 检测 |  |
| 填表说明： 请列出申请考核机构的所有证书报告签发人员； 签发领域将检定、校准与检测领域分开描述； 签发检定、校准证书的领域请按专业领域描述； 签发检测报告的领域请按型式评价的计量器具类别、商品量及商品包装的计量参数类别和能源效率标识检测的用能产品类别描述； 存在多办公地点或分支机构时，不同地点的签发人员请分开填写。 |

考评组长：__________                             日期：__________

D2 证书报告签发人员考核记录

机构名称:                                              第  页 共   页

签发人员基本情况：(由证书报告签发人员填写)

姓 名___________ 性 别________ 出生年月___________ 职 务___________ 职 称________ 文化程度___________ 申请签发领域：_____________________________________________ ___________________________________________________________ 个人参加培训及取得资质情况简述：

考核情况记录：（由考评员在现场完成） 日期：

1、具有相应的职责和权利，对证书报告的完整性和准确性负责 是□ 否□ 2、与检定、校准和检测技术接触紧密，掌握本机构开展项目范围 是□ 否□ 3、熟悉有关检定、校准和检测的规程、规范、方法及标准 是□ 否□ 4、有能力对所签发的证书报告的结果及不确定度进行评定 是□ 否□ 5、了解有关测量设备检定或校准的规定，掌握其检定或校准状态 是□ 否□ 6、十分熟悉记录、证书报告及其核查程序 是□ 否□

需要说明的问题：

考核意见： □符合 □不符合 经考核确认签发证书报告的领域：___________________________________ _______________________________________________________ 考评员__________ 考评组长__________ 日期____________

填表说明

- 签发领域将检定、校准与检测领域分开描述；

- 签发检定、校准证书的领域请按专业领域描述；

- 签发检测报告的领域请按型式评价的计量器具类别、商品量及商品包装的计量参数类别和能源效率标识检测的用能产品类别描述；

计量机构授权
受理通知书

第     号

：

经审查，你（单位）提交的          , 计量机构授权申请材料，符合法定受理条件。根据《行政许可法》第三十二条第（五）项的规定，决定受理。

（章）

年  月  日

注：自作出本受理决定之日起，请遵循声明义务，随时接受实地核查。

领取人：      领取时间：

办理进程查询方式：

1、登录山东质监行政许可审批管理系统在线申报端进行查询；

2、登录山东省省级政务服务平台查询，查询地址：http://zwfw.sd.gov.cn/；申办号：******；密码：******

附件二特别程序类表单

附件2-1《行政许可事项终止申请书》（申请人用）

附件2-2《行政许可事项终止申请书》（受理机关用）

附件2-3《行政许可终止决定书》

附件2-4《不予许可决定书》

附件2-5《不予受理通知书》

附件2-6 《山东省质量技术监督局行政许可申请补正告知书》

行政许可事项终止申请书

（申请人用）

质量技术监督局：

我单位于     年    月    日取得《行政许可申请受理决定书》（编号：                      ），由于下列原因无法按照规定期限接受实地核查，经研究决定，我单位现申请撤回行政许可申请。

申请人填写栏 申请人名称（盖章）： 原申请事项： 撤回申请的原因（可附页说明） 申请人法人签字： 联系电话： 年 月 日 帐号： 户名： 开户行：

市局行政许可科（处）核实意见： 经办人： 批准人： 签章： 年 月 日

省（市）局许可机构意见： 经办人： 批准人： 签章： 年 月 日

说明：

1、申请人应当首先向市级质量技术监督局提出撤回申请并同时交回《行政许可申请受理决定书》原件。

2、提交撤回申请的，申请人所在市局应当加强监督，告知申请人严格遵守质量法律法规。

3、市局签署意见后，将撤回申请及省局出具的《行政许可申请受理决定书》原件一并寄交省局许可证办公室。

4、市局许可的，不需要报省局许可办签署意见。

行政许可事项终止申请书

（受理机关用）

终止理由 被终止申请人名称： 原申请事项： 原受理决定书编号： 撤回申请的原因（可附页说明）：

市局行政许可科（处）意见： 经办人： 批准人： 签章： 年 月 日

省（市）局许可机构意见： 经办人： 批准人： 签章： 年 月 日

说明：

1、申请人应当首先向市级质量技术监督局提出撤回申请并同时交回《行政许可申请受理决定书》原件；

2、提交撤回申请的，申请人所在市局应当加强监督，告知申请人严格遵守质量法律法规。

3、市局签署意见后，将撤回申请及省局出具的《行政许可申请受理决定书》原件一并寄交省局许可证办公室。

4、市局许可的，不需要报省局许可办签署意见。

山东省质量技术监督局

行政许可终止办理决定书

第           号

：

你（单位）提出          的申请，因         的原因，根据《质量监督检验检疫行政许可实施办法》（国家质检总局令第149号）第三十九条规定，决定予以终止，请在五日内交回《行政许可申请受理决定书》。

终止日期：   年  月  日

计量机构授权
不予行政许可决定书

第51101201600001号

申请人名称：

生产场所地址           邮政编码

法定代表人（负责人）       电话

你（单位）申请                               ，经审查，不符合该项目规定要求，决定不予行政许可。

理由：                                           。

如不服从本决定，你（单位）可以按照《中华人民共和国行政复议法》第九条的规定提起行政复议，或按照《中华人民共和国行政诉讼法》第四十四条、第四十五条、第四十六条的规定提起行政诉讼。

（章）

年  月  日

领取人：     领取时间：

办理进程查询方式：

1、登录山东质监行政许可审批管理系统在线申报端进行查询；

2、登录山东省省级政务服务平台查询，查询地址：http://zwfw.sd.gov.cn/；申办号：*******；密码：******

计量机构授权
不予受理通知书

第       号

：

你（单位）提报的         , 经审查，不需要取得计量授权证书（不属于本机关职权范围；行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关不予受理或者不予行政许可，不满1年；被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可，取得的行政许可属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项，不满3年）。 根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条第一款第一、二项，第七十八条、七十九条等规定，决定不予以受理。

如不服从本决定，你（单位）可以按照《中华人民共和国行政复议法》第九条的规定提起行政复议，或按照《中华人民共和国行政诉讼法》第三十八条、第三十九条的规定提起行政诉讼。

（章）

年  月  日

领取人：    领取时间：

办理进程查询方式：

1、登录山东质监行政许可审批管理系统在线申报端进行查询；

2、登录山东省省级政务服务平台查询，查询地址：http://zwfw.sd.gov.cn/；申办号：******；密码：******

计量机构授权申请材料补正告知书

第          号

：

你（单位）申请的             ; 所提供（出示）的材料不齐全（不符合法定形式），根据《行政许可法》第三十二条第三、四项规定，请作如下补正：

。

如需咨询，请与      联系，电话:             。

年  月  日

领取人：    领取时间：

办理进程查询方式：

1、登录山东质监行政许可审批管理系统在线申报端进行查询；

2、登录山东省省级政务服务平台查询，查询地址：http://zwfw.sd.gov.cn/；申办号：******；密码：******

附件三审批流程图

承担国家法定计量检定机构任务的授权、专项计量授权流程图

# Text boxes

申请人申请

申请人自行选择是否需要预先指导

是

申请材料齐全、符合法定形式的，或按要求补正申请材料的，5个工作日内予以受理。

材料不齐全、不符合法定形式的，应当场或5个工作日内返回材料，发放一次性《补正告知书》。

对不属于本机关许可范围的或不属于许可管理范围或属于法律法规规定其它不予受理情形的，不予许可，发放《不予受理决定书》。

受理

省质监局或受省质监局委托的各市质监局（市场监管局）收到申请人的申请材料当场或5个工作日内完成申请受理工作，材料可当场更正的，允许当场更正。

否

省局指定评审机构对申请单位进行现场核查，技术评审时间不计入许可时限。

许可

省质监局或受省质监委托的各市质监局（市场监管局）对评审机构上报的考评材料进行审核，审批工作法定时限为20个工作日，承诺时限为14个工作。

归 档

行政许可后台辅助岗位工作人员负责将最终档案整理完毕后统一归档。

对不符合许可条件的，作出不予许可决定，由受理申请窗口送达《不予行政许可决定书》。

对符合许可条件的，作出许可决定，由受理申请窗口送达相应的行政许可证件文书。

许可预审

预审人员对提交的申请材料电子文档进行审查，提出修改意见。申请人可依据意见建议，补充修改申请材料后重新提出许可申请。

发放受理通知书